## Лист3
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Кузбасская энергосетевая компания" в 2017 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению, а также информация об объёме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии (за период с января по декабрь 2017 г., включительно).
№ п/п | Филиалы ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | 2017 год
|  | Количество технологических нарушений | [21 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт*час
|  | 1 квартал |  |  | Итого за 1 квартал | 2 квартал |  |  | Итого за 2 квартал | 3 квартал |  |  | Итого за 3 квартал | 4 квартал |  |  | Итого за 4 квартал | Всего за 2017 год | Из них: |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  | Январь | Февраль | Март |  | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |  | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчётных природно -климатических нагрузок | Повреждения в сети потребителя | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
1 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженк" | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 25 | 38 | 18 | 8 | 4 | 30 | 8 | 7 | 1 | 16 | 88 | 26 | 6 | 34 | 2 | 20 | 1.359 | 6.496 | 5.374 | 1.602 | 14.831
2 | Филиал "Энергосеть г.Белово" | 0 | 5 | 13 | 18 | 13 | 15 | 15 | 43 | 20 | 18 | 6 | 44 | 2 | 14 | 4 | 20 | 125 | 67 | 5 | 28 | 5 | 20 | 4.157 | 9.574 | 10.89 | 2.069 | 26.69
3 | Филиал "Энергосеть пгт. Белогорск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.959 | 0.121 | 2.08
4 | Филиал "Энергосеть Чебулинского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.466 | 0.002 | 0.002 | 1.47
5 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 8 | 12 | 20 | 8 | 4 | 4 | 16 | 5 | 10 | 4 | 19 | 65 | 36 | 1 | 11 | 4 | 13 | 3.188 | 20.478 | 3.755 | 7.143 | 34.564
6 | Филиал "Энергосеть Ижморского района" | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4.591 | 1.979 | 1.577 | 1.791 | 9.938
7 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 21 | 9 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.526 | 3.225 | 1.49 | 4.15 | 10.391
8 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 6 | 2 | 18 | 4 | 8 | 5 | 17 | 59 | 34 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2.346 | 26.965 | 8.454 | 10.091 | 47.856
9 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 | 6 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1.501 | 1.133 | 0.579 | 0.103 | 3.316
10 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 22 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0.151 | 0.106 | 0.067 | 0.131 | 0.455
11 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 | 2 | 20 | 2 | 6 | 2 | 10 | 41 | 24 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3.204 | 3.229 | 15.394 | 2.775 | 24.602
12 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 28 | 6 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 4.137 | 2.216 | 0.91 | 7.263
13 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | 0 | 7 | 8 | 15 | 4 | 7 | 8 | 19 | 31 | 11 | 21 | 63 | 7 | 16 | 11 | 34 | 131 | 72 | 20 | 21 | 9 | 9 | 8.754 | 6.303 | 21.353 | 5.995 | 42.405
14 | Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 | 18 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 13 | 43 | 15 | 0 | 2 | 0 | 26 | 5.524 | 35.287 | 12.511 | 1.084 | 54.406
15 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 70.37 | 0.085 | 0 | 70.455
16 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | 11 | 3 | 14 | 28 | 9 | 14 | 9 | 32 | 11 | 23 | 18 | 52 | 9 | 21 | 8 | 38 | 150 | 63 | 12 | 26 | 9 | 40 | 46.179 | 5.466 | 25.251 | 7.332 | 84.228
17 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 8 | 10 | 1 | 19 | 1 | 7 | 0 | 8 | 41 | 23 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1.594 | 2.71 | 1.004 | 5.308
18 | Филиал "Энергосеть г. Топки" | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 22 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0.788 | 0.765 | 0.195 | 0.054 | 1.802
19 | Филиал "Энергосеть г. Тяжинский" | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 10 | 4 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 0.297 | 6.012 | 4.436 | 5.678 | 16.423
20 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 23 | 7 | 10 | 5 | 22 | 4 | 1 | 2 | 7 | 56 | 34 | 0 | 7 | 4 | 11 | 1.404 | 6.674 | 2.744 | 2.68 | 13.502
21 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0.115 | 2.237 | 0.936 | 0.267 | 3.555
22 | Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 15 | 12 | 4 | 3 | 19 | 4 | 7 | 3 | 14 | 52 | 16 | 0 | 2 | 0 | 34 | 9.655 | 3.248 | 16.99 | 4.118 | 34.011
23 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0.038 | 0.706 | 0.027 | 0.749 | 1.52
Итого: |  | 19 | 31 | 76 | 126 | 53 | 133 | 138 | 324 | 163 | 134 | 79 | 376 | 59 | 127 | 49 | 235 | 1061 | 479 | 70 | 195 | 56 | 261 | 94.777 | 217.45 | 138.995 | 59.849 | 511.071
Общее количество технологических нарушений в электрических сетях филиалов ООО "КЭнК" за период с января по декабрь 2017 года составило 1061, недоотпуск электроэнергии в результате инцидентов 511,071 тыс. кВт*час