## Лист1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Кузбасская энергосетевая компания" в 2021 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению, а также информация об объёме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии (за период с января по декабрь 2021 г., включительно).
№ п/п | Филиалы ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | 2021 год
|  | Количество технологических нарушений | [21 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт*час
|  | 1 квартал |  |  | Итого за 1 квартал | 2 квартал |  |  | Итого за 2 квартал | 3 квартал |  |  | Итого за 3 квартал | 4 квартал |  |  | Итого за 4 квартал | Всего за 2021 год | Из них: |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  | Январь | Февраль | Март |  | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |  | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчётных природно -климатических нагрузок | Повреждения в сети потребителя | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
1 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженк" | 5 | 3 | 9 | 17 | 14 | 21 | 7 | 42 | 20 | 9 | 7 | 36 | 5 | 9 | 3 | 17 | 112 | 74 | 8 | 0 | 1 | 29 | 3.423 | 2.434 | 2.847 | 3.76 | 12.464
2 | Филиал "Энергосеть г. Белово" | 3 | 5 | 9 | 17 | 13 | 10 | 20 | 43 | 21 | 15 | 10 | 46 | 4 | 3 | 0 | 7 | 113 | 71 | 10 | 0 | 6 | 26 | 2.644 | 112.917 | 6.919 | 0.793 | 123.273
3 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" | 6 | 0 | 8 | 14 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | 4 | 1 | 20 | 4 | 4 | 0 | 8 | 54 | 24 | 4 | 0 | 3 | 23 | 1.456 | 2.36 | 3.889 | 4.979 | 12.684
4 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 | 12 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0.07 | 0.802 | 1.702 | 0.463 | 3.037
5 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | 3 | 10 | 5 | 18 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | 4 | 6 | 18 | 5 | 5 | 5 | 15 | 64 | 45 | 2 | 0 | 4 | 13 | 4.754 | 3.145 | 4.622 | 2.267 | 14.788
6 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 25 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.982 | 0.838 | 0.398 | 0.125 | 2.343
7 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | 0 | 9 | 3 | 12 | 6 | 6 | 10 | 22 | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 | 58 | 36 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0.236 | 1.603 | 2.387 | 0.574 | 4.8
8 | Филиал "Энергосеть г. Мыски" | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 19 | 4 | 3 | 4 | 11 | 4 | 14 | 3 | 21 | 59 | 37 | 5 | 0 | 4 | 13 | 2.46 | 2.495 | 10.409 | 5.424 | 20.788
9 | Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" | 3 | 9 | 11 | 23 | 14 | 47 | 31 | 92 | 19 | 23 | 13 | 55 | 26 | 6 | 11 | 43 | 213 | 53 | 4 | 0 | 11 | 145 | 7.532 | 25.972 | 17.846 | 19.296 | 70.646
10 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 8 | 3 | 12 | 10 | 7 | 0 | 17 | 51 | 37 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2.112 | 13.543 | 2.597 | 2.088 | 20.34
11 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 1.823
12 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | 5 | 7 | 7 | 19 | 14 | 14 | 24 | 52 | 20 | 17 | 8 | 45 | 8 | 23 | 2 | 33 | 149 | 94 | 15 | 0 | 11 | 29 | 4.16 | 9.85 | 7.656 | 1.801 | 23.467
13 | Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 32 | 13 | 17 | 62 | 2 | 2 | 0 | 4 | 77 | 18 | 2 | 0 | 1 | 56 | 2.095 | 2.78 | 71.567 | 0.7 | 77.142
14 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.532 | 1.342 | 0.077 | 0.199 | 2.15
15 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | 10 | 18 | 25 | 53 | 8 | 20 | 9 | 37 | 14 | 21 | 18 | 53 | 11 | 14 | 48 | 73 | 216 | 176 | 9 | 0 | 20 | 11 | 5.388 | 4.27 | 6.726 | 20.932 | 37.316
16 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | 1 | 1 | 9 | 11 | 10 | 3 | 9 | 22 | 16 | 13 | 11 | 40 | 4 | 1 | 1 | 6 | 79 | 36 | 2 | 0 | 29 | 12 | 1.088 | 3.854 | 9.989 | 1.934 | 16.865
17 | Филиал "Энергосеть г. Топки" | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 10 | 8 | 27 | 6 | 5 | 9 | 20 | 1 | 9 | 4 | 14 | 67 | 31 | 1 | 0 | 8 | 27 | 0.711 | 4.344 | 15.912 | 14.894 | 35.861
18 | Филиал "Энергосеть г. Тяжинский" | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.062 | 2.145 | 0.308 | 0.085 | 3.6
19 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 16 | 23 | 9 | 8 | 14 | 31 | 3 | 3 | 3 | 9 | 71 | 37 | 4 | 0 | 18 | 12 | 0.416 | 2.104 | 2.615 | 2.376 | 7.511
20 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.914 | 0.978 | 0.053 | 1.945
21 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" | 1 | 9 | 1 | 11 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 14 | 2 | 29 | 4 | 2 | 0 | 6 | 59 | 39 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1.112 | 1.922 | 5.903 | 0.904 | 9.841
Итого: |  | 48 | 89 | 105 | 242 | 115 | 181 | 182 | 478 | 218 | 165 | 138 | 521 | 98 | 113 | 88 | 299 | 1540 | 866 | 82 | 0 | 131 | 461 | 44.056 | 199.634 | 175.347 | 83.647 | 502.684
Общее количество технологических нарушений в электрических сетях филиалов ООО "КЭнК" за период с января по декабрь 2021 года составило 1540, недоотпуск электроэнергии в результате инцидентов 502,684 тыс. кВт*час