## Лист1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Кузбасская энергосетевая компания" в 2022 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению, а также информация об объёме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии (за период с января по март 2022 г., включительно).
№ п/п | Филиалы ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | 2022 год
|  | Количество технологических нарушений | [21 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт*час
|  | 1 квартал |  |  | Итого за 1 квартал | 2 квартал |  |  | Итого за 2 квартал | 3 квартал |  |  | Итого за 3 квартал | 4 квартал |  |  | Итого за 4 квартал | Всего за 2022 год | Из них: |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  | Январь | Февраль | Март |  | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |  | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчётных природно -климатических нагрузок | Повреждения в сети потребителя | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
1 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженк" | 2 | 3 | 5 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.534 |  |  |  | 1.534
2 | Филиал "Энергосеть г. Белово" | 0 | 3 | 3 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 |  |  |  | 0.645
3 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" | 3 | 1 | 3 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.243 |  |  |  | 2.243
4 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 |  |  |  | 0.543
5 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.042 |  |  |  | 2.042
6 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | 2 | 1 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  |  |  | 0.18
7 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 |  |  |  | 0.18
8 | Филиал "Энергосеть г. Мыски" | 3 | 4 | 4 | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.639 |  |  |  | 7.639
9 | Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" | 2 | 8 | 9 | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3.931 |  |  |  | 3.931
10 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 |  |  |  | 0.192
11 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | 4 | 2 | 5 | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.577 |  |  |  | 0.577
12 | Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |  |  |  | 0.004
13 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
14 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | 24 | 8 | 6 | 38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.613 |  |  |  | 3.613
15 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.448 |  |  |  | 51.448
16 | Филиал "Энергосеть г. Топки" | 1 | 0 | 4 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.009 |  |  |  | 2.009
17 | Филиал "Энергосеть г. Тяжинский" | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.705 |  |  |  | 0.705
18 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" | 0 | 5 | 3 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.17 |  |  |  | 1.17
19 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 |  |  |  | 0.019
20 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" | 0 | 5 | 2 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.613 |  |  |  | 1.613
Итого: |  | 45 | 46 | 52 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 100 | 4 | 0 | 7 | 32 | 80.287 | 0 | 0 | 0 | 80.287
Общее количество технологических нарушений в электрических сетях филиалов ООО "КЭнК" за период с января по март 2022 года составило 143, недоотпуск электроэнергии в результате инцидентов 80,287 тыс. кВт*час