## Лист1
Сводная информация*
о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше
№ п/п | Наименование подстанции | Место расположения | Мощность трансформаторов (n-1), кВт | Фактические замеры, кВт | Профицит/дефицит мощности по фактическим замерам, кВт | Загрузка, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ПС 35/10 кВ "ГПП" | г. Юрга | 8900 | 8052 | 848 | 90.47
2 | ПС 110/10 кВ "Западная" | г. Юрга | 22250 | 10142 | 12108 | 45.58
3 | ПС 110/10 "Урожайная" | г. Юрга | 14240 | 17353 | -3113 | 121.86
4 | ПС 110/10 "Ресурсная" | г. Юрга | 14240 | 2946 | 11294 | 20.6882
5 | ПС 110/10 кВ "Пионерная" | пгт. Крапивинский | 5607 | 2600 | 3007 | 46.3706
6 | ПС 35/0,4 кВ "Пихтовая" | п. Большая Натальевка, Тисульский район | 356 | 50 | 306 | 14.0449
7 | ПС 35/6 кВ "Берикульская" | п. Берикульский, Тисульский район | 890 | 252 | 638 | 28.31
8 | ПС 35/6 кВ "Комсомольская" | п. Комсомольск, Тисульский район | 1424 | 714 | 710 | 50.14
9 | ПС 35/6 кВ "Кайчакская" | Тисульский район | 890 | 306 | 584 | 34.38
10 | ПС 35/10 кВ "ППШ" | г. Полысаево | 8900 | 6200 | 2700 | 69.66
11 | ПС 35/6 кВ "Туманная" | г. Таштагол | 3560 | 791 | 2769 | 22.22
12 | ПС 35/6 кВ "Талон" | п. Талон, Алтайский край | 890 | 48 | 842 | 5.39
13 | ПС 35/6 кВ "п. Майский" | п. Майск, Алтайский край | 890 | 90 | 800 | 10.11
14 | ПС 35/0,4 кВ "Чулеш" | п. Чулеш, Таштагольский район | 356 | 35 | 321 | 9.83
15 | ПС 35/6 кВ "Коура" | Таштагольский район | 890 | 80 | 810 | 8.99
16 | ПС 35/6 кВ "Спасск" | п. Спасск, Таштагольский район | 1424 | 720 | 704 | 50.56
17 | ПС 35/6 кВ "Сухаринка" | пгт. Темиртау | 890 | 140 | 750 | 15.73
18 | ПС 35/6 кВ "Утуя" | пгт. Шерегеш | 2225 | 394 | 1831 | 17.71
19 | ПС 35/6 кВ "Спортивная" | пгт. Шерегеш | 5607 | 5190 | 417 | 92.5629
20 | ПС 35/6 кВ "Ключевая" | пгт. Шерегеш | 8900 | 939 | 7961 | 10.5506
21 | ПС 35/0,4 "Талон-2" | п. Талон, Алтайский край | 222 | 150 | 72 | 67.5676
22 | ПС 35/6 кВ "Каритшал" | пгт. Шерегеш | 3560 | 1363.1 | 2196.9 | 38.2893
23 | ПС 35/6 кВ "Селезень" | Таштагольский район | 2225 | 2225 | 0 | 100
24 | ПС 35/10 кВ "Украинская" | пгт. Яя | 3560 | 2220 | 1340 | 62.3596
25 | ПС 35/6 кВ "Осинниковская городская" | г. Осинники | 8900 | 5740 | 3160 | 64.4944
26 | ПС 35/10 кВ "Парковая" | г. Белово | 8900 | 2727 | 6173 | 30.6404
27 | ПС 35/6 кВ "Дальние горы" | г. Киселевск | 8900 | 1992 | 6908 | 22.382
28 | ПС 35/6 "Снежная" | пгт. Шерегеш | 5607 | 1500 | 4107 | 26.7523
29 | ПС 110/35/6 Юбилейная" | г. Новокузнецк | 34000 | 22250 | 11750 | 65.4412
30 | ПС 35/6 "Антоновская" | г. Новокузнецк | 17800 | 17800 | 0 | 100