**ПАСПОРТ УСЛУГИ** **(ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «КЭнК»**

# СОСТАВЛЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА АКТОВ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

# И(ИЛИ) АВАРИЙНОЙ БРОНИ

**Заявитель:** физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

**Порядок определения стоимости услуги (процесса)**: плата не взымается.

**Условия оказания услуги (процесса):** при осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности государства и (или) необратимому нарушению непрерывных технологических процессов.

**Результат оказания услуги (процесса):** акт согласования технологической и(или) аварийной брони.

**Общий срок оказания услуги (процесса): 10 рабочих дней** со дня получения проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони. Срок рассмотрения акта при проведении осмотра может быть продлен, но не более, чем на 10 рабочих дней

**Порядок оказания услуги (процесса)**

| **№** | **Этап** | **Содержание/**  **Условия этапа** | **Форма**  **предоставления** | **Срок**  **исполнения** | **Ссылка на**  **нормативно- правовой акт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление заявителем в сетевую организацию проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони | Получение проекта акта сетевой организацией | В письменной форме, в 2 экземплярах, лично, либо заказным почтовым отправлением | В день поступления проекта акта | 14(2) Правил технологического присоединения к электрическим сетям, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 |
| 2. | Рассмотрение проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони | Рассмотрение проекта акта, подписание акта и направление 1 экземпляра акта заявителю, в случае несогласия с представленным заявителем проектом акта подписание акта с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта.  В случае если акт согласования технологической и (или) аварийной брони подписан сетевой организацией с замечаниями к величине технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в замечаниях сетевой организации | Вручается лично заявителю, либо заказным почтовым отправлением | 10 рабочих дней со дня получения от заявителя проекта акта | 14(2) Правил технологического присоединения к электрическим сетям, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861 |

**Контактная информация для направления обращений:**

Единый телефон «Горячей линии» ООО»КЭнК»: 8-800-700-8157

Адрес электронной почты: Kemerovo\_COK@mailkenk.ru