## Лист1 (2)
Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства ООО "Кузбасская энергосетевая компания" за 2019 год
№ | Наименование ТСО | Тип | Линии | [5 empty] | Силовые трансформаторы | [5 empty] | Выключатели
|  |  | 110 кВ |  |  | 35 кВ |  |  | 110 кВ |  |  | 35 кВ |  |  | 110 кВ |  |  | 35 кВ
|  |  | Износ, % | [5 empty] | Износ, % | [5 empty] | Износ, %
|  |  | 2018-12-31 | 2019-12-31 | +/- | 2018-12-31 | 2019-12-31 | +/- | 2018-12-31 | 2019-12-31 | +/- | 2018-12-31 | 2019-12-31 | +/- | 2018-12-31 | 2019-12-31 | +/- | 2018-12-31 | 2019-12-31 | +/-
1 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ВЛ | 8 | 8 | 0 | 18 | 17 | -1 | 16 | 16 | 0 | 20 | 17 | -3 | 8 | 8 | 0 | 20 | 20 | 0
|  | КЛ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0
Уровень физического износа определен на основании методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи
№ 676 от 26.07.2017.
Note on H7: Автор: отремонтировали 1,7 км (0,88%), износ уменьшился на 0,88%
Note on N7: Автор: замена 1 тр-ра (2,7% от общего кол-ва трр-ров)
Note on H8: Автор: За 2018г построили 0,72 км КЛ. Это составляет 77% от общего количества КЛ (0,93км). Т.е. 77% (3/4 часть) имеют износ 0%; 23% (1/4 часть) - 25%. Т.о. 25/4=6%