2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Показатель | Значение показателя, годы |
| 2018 | 2019 | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (cid:image001.png@01D18373.520CBFE0) | 1,82 | 0,9701 | -0,8499 |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,0232 | 0,01654 | -0,00666 |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0,541246 | 0,93754 | +0,396294 |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | 1,4652 | 0,01601 | -1,44919 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (cid:image002.png@01D18373.520CBFE0) | 1,84 | 1,05617 | -0,78383 |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | 0,0204804 | +0,0204804 |
| 2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0,672264 | 1,02657 | +0,354306 |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | 1,52701 | 0,00912 | -1,51789 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (cid:image003.png@01D18373.520CBFE0) | 21,32 | 18,69961 | -2,62039 |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,00838 | 0,1371149 | -0,128735 |
| 3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 4,6597 | 13,684945 | -9,02524 |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | 17,41747 | 4,87755 | -12,53992 |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (cid:image004.png@01D18373.520CBFE0) | 5,8507 | 4,87478 | -0,97592 |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | - | 0,040761 | +0,040761 |
| 4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 2,5878 | 3,591321 | -1,003521 |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | 5,21867 | 1,242697 | -3,97597 |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |