2.2. Рейтинг филиалов ООО «КЭнК» по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, cid:image001.png@01D18373.520CBFE0 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, cid:image002.png@01D18373.520CBFE0 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),cid:image003.png@01D18373.520CBFE0 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),cid:image004.png@01D18373.520CBFE0 | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Филиал «Энергосеть г. Белово» | 0 | 0 | 0,138438 | 0,004484 | 0 | 0,000335 | 0,1443694 | 0,002683 | 0 | 0 | 1,526654 | 0,877848 | 0 | 0 | 0,33862 | 0,183717 |  |  |
| 2 | Филиал «Энергосеть г. Анжеро-судженска» | 0 | 0 | 0,06613 | 0,005667 | 0 | 0 | 0,107098 | 0,0035099 | 0 | 0 | 0,748075 | 0,5508096 | 0 | 0 | 0,1594073 | 0,1305094 |  |  |
| 3 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,053713 | 0 | 0 | 0 | 0,05769 | 0 | 0 | 0 | 0,672456 | 0,132312 | 0 | 0 | 0,127626 | 0,019171 |  |  |
| 4 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,03976 | 0 | 0 | 0 | 0,043636 | 0 | 0 | 0 | 0,54019 | 0,43619 | 0 | 0 | 0,14738 | 0,076028 |  |  |
| 5 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,062693 | 0 | 0 | 0 | 0,03462 | 0 | 0 | 0 | 0,70915 | 0,166029 | 0 | 0 | 0,17148 | 0,05079 |  |  |
| 6 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,013348 | 0 | 0 | 0 | 0,033789 | 0 | 0 | 0 | 0,335003 | 0,3063096 | 0 | 0 | 0,121194 | 0,057751 |  |  |
| 7 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,070437 | 0,0008617 | 0 | 0 | 0,076671 | 0,0003354 | 0 | 0 | 0,79141 | 0,128537 | 0 | 0 | 0,12137 | 0,036896 |  |  |
| 8 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,028712 | 0,0011409 | 0 | 0 | 0,017765 | 0,0004872 | 0 | 0 | 0,8332005 | 0,0070828 | 0 | 0 | 0,134846 | 0,0019685 |  |  |
| 9 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,112288 | 0,0011955 | 0 | 0 | 0,125402 | 0,000499 | 0 | 0 | 0,416245 | 0,598566 | 0 | 0 | 0,123853 | 0,22563 |  |  |
| 10 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,002008 | 0 | 0 | 0 | 0,003222 | 0 | 0 | 0 | 0,38796 | 0 | 0 | 0 | 0,087927 | 0 |  |  |
| 11 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | 0 | 0,016544 | 0,128439 | 0,0012768 | 0 | 0,016974 | 0,098365 | 0,00087049 | 0 | 0,13333999 | 0,964665 | 0,326282 | 0 | 0,0392199 | 0,2740403 | 0,081111191 |  |  |
| 12 | Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,017726 | 0,0000671 | 0 | 0 | 0,015617 | 0,0001677 | 0 | 0 | 0,166826 | 0,2027983 | 0 | 0 | 0,0418993 | 0,0471462 |  |  |
| 13 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0339002 | 0,0004996 | 0 | 0 | 0,025292 | 0,00087448 | 0 | 0 | 0,501022026 | 0,017622 | 0 | 0 | 0,1552625 | 0,0106495 |  |  |
| 14 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0021615 | 0 | 0 | 0 | 0,01144 | 0 | 0 | 0 | 0,119752 | 0,013526 | 0 | 0 | 0,032651 | 0,00734 |  |  |
| 15 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,020003474 | 0,00000148 | 0 | 0 | 0,0269412 | 0,00000399 | 0 | 0 | 0,50574902 | 0,043830449 | 0 | 0 | 0,18387279 | 0,01719247 |  |  |
| 16 | Филиал "Энергосеть Чебулинского района" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,185031346 | 0,001034205 | 0 | 0 | 0,0657698 | 0,000295487 | 0 | 0 | 0,183746 | 0,001034205 | 0 | 0 | 0,0614254 | 0,00029549 |  |  |
| 17 | Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,01101987 | 0 | 0 | 0 | 0,0278437 | 0 | 0 | 0 | 0,21088497 | 0,005020152 | 0 | 0 | 0,0856353 | 0,002875009 |  |  |
| 18 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0072532 | 0 | 0 | 0 | 0,0152495 | 0 | 0 | 0 | 0,254102 | 0,000156 | 0 | 0 | 0,073277 | 0,00458005 |  |  |
| 19 | Филиал "Энергосеть пгт. Белогорск"ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,029227263 | 0,00336216 | 0 | 0 | 0,00722346 | 0,00105417 |  |  |
| 20 | Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,05223488 | 0,0011905 | 0 | 0 | 0,077078192 | 0,000578995 | 0 | 0 | 0,362205877 | 0,022814128 | 0 | 0 | 0,112911985 | 0,008341519 |  |  |
| 21 | Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0209629 | 0 | 0 | 0 | 0,031417 | 0 | 0 | 0 | 0,76753 | 0,0060961 | 0 | 0 | 0,3122739 | 0,0039172 |  |  |
| 22 | Филиал "Энергосеть Тисульского района"ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,017709377 | 0 | 0 | 0 | 0,03289489 | 0 | 0 | 0,00377149 | 0,2278046 | 0,004675217 | 0 | 0,00154132 | 0,0709768 | 0,001721012 |  |  |
| 23 | Филиал «Энергосеть г. Новокузнецка» | 0 | 0 | 0,011420015 | 0,002787 | 0 | 0 | 0,0065686 | 0,002028 | 0 | 0 | 0,092758 | 0,32901716 | 0 | 0 | 0,029313 | 0,1049897 |  |  |
|  | Всего по сетевой организации | 0 | 0,16544239 | 0,937544103 | 0,016012043 | 0 | 0,020480446 | 1,0265699 | 0,009116174 | 0 | 0,137114902 | 13,68494494 | 4,8775524 | 0 | 0,040761238 | 3,591321466 | 1,242696998 |  |  |