## Лист1
Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ | 51825.528 | 550 | 51825.528 | 51825.528 | 1869042.77 | 3739708.77 | 1904383.45 | 2306551.51
|  | ВЛ | 51825.528 | 550 | 51825.528 | 51825.528 | 1276382.51 | 1529566.82 | 1904383.45 | 2306551.51
| Нет | КЛ | 51825.528 | 550 | 51825.528 | 51825.528 | 1344852.77 | 2772217.77 | 819216.61 | 616061.11
|  | ВЛ | 51825.528 | 550 | 51825.528 | 51825.528 | 752192.51 | 562075.82 | 819216.61 | 616061.11
750 | Да | КЛ | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 3681720.88 | 5282558.38 | 3258064.84 | 3192853.15
|  | ВЛ | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 2630063.9 | 2415868.46 | 3258064.84 | 3192853.15
| Нет | КЛ | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 3226707.34 | 5667483.84 | 1912616.93 | 1462414.48
|  | ВЛ | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 1745056.68 | 1462414.48 | 1912616.93 | 1462414.48
1000 | Да | КЛ | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 4688764.28 | 6139697.06 | 4010110.06 | 3685242.96
|  | ВЛ | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 3382109.12 | 2962243.56 | 4010110.06 | 3685242.96
| Нет | КЛ | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 4272182.1 | 9119799.67 | 2520061.56 | 1932610.8
|  | ВЛ | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 2296647.89 | 1932610.8 | 2520061.56 | 1932610.8
1250 | Да | КЛ | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 5695807.67 | 6996835.73 | 4762155.28 | 4177632.76
|  | ВЛ | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 4134154.34 | 3454633.36 | 4762155.28 | 4177632.76
| Нет | КЛ | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 5317656.86 | 11386793.21 | 3127506.19 | 2402807.12
|  | ВЛ | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 51825.528 | 2848239.1 | 2402807.12 | 3127506.19 | 2402807.12