2.2. Рейтинг филиалов ООО «КЭнК» по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, cid:image001.png@01D18373.520CBFE0 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, cid:image002.png@01D18373.520CBFE0 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),cid:image003.png@01D18373.520CBFE0 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),cid:image004.png@01D18373.520CBFE0 | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Филиал «Энергосеть г. Белово» | 0 | 0 | 0,1610619 | 0,0010139 | 0 | 0 | 0,1474200 | 0,0000716 | 0 | 0 | 1,1892582 | 0,6547349 | 0 | 0 | 0,1957411 | 0,1326229 |  |  |
| 2 | Филиал «Энергосеть г. Анжеро-судженска» | 0 | 0 | 0,0676637 | 0 | 0 | 0 | 0,0702202 | 0 | 0 | 0 | 0,9060480 | 0,5085452 | 0 | 0 | 0,1860715 | 0,1307555 |  |  |
| 3 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0289688 | 0 | 0 | 0 | 0,0449385 | 0 | 0 | 0 | 0,9894257 | 0,0937807 | 0 | 0 | 0,1492376 | 0,0134540 |  |  |
| 4 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0112365 | 0 | 0 | 0 | 0,0260968 | 0 | 0 | 0 | 0,4995465 | 0,1095594 | 0 | 0 | 0,1246102 | 0,0216848 |  |  |
| 5 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0569567 | 0 | 0 | 0 | 0,0414372 | 0 | 0 | 0,0126864 | 1,5952902 | 0,1218923 | 0 | 0,0018520 | 0,3976008 | 0,0533338 |  |  |
| 6 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0079117 | 0 | 0 | 0 | 0,0640404 | 0 | 0 | 0 | 0,2694052 | 0,0272640 | 0 | 0 | 0,0737215 | 0,0107754 |  |  |
| 7 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | 0 | 0,0086814 | 0,1680514 | 0 | 0 | 0,0052614 | 0,1127748 | 0 | 0 | 0 | 0,9353627 | 0,00974301 | 0 | 0 | 0,1290413 | 0,0205139 |  |  |
| 8 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0001094 | 0 | 0 | 0 | 0,0001990 | 0 | 0 | 0 | 0,1982468 | 0,0012087 | 0 | 0 | 0,0289284 | 0,0003941 |  |  |
| 9 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0889544 | 0 | 0 | 0 | 0,1166319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0159452 | 0 | 0 | 0 | 0,0076147 | 0 | 0 | 0 | 0,2704710 | 0 | 0 | 0 | 0,0755697 | 0 |  |  |
| 11 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | 0 | 0,1865498 | 00,6314778 | 0,0569219 | 0 | 0,1155337 | 0,2413531 | 0,0196721 | 0 | 0,1372368 | 0,5230974 | 0,0569219 | 0 | 0,0507395 | 0,1733178 | 0,0196721 |  |  |
| 12 | Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0521698 | 0 | 0 | 0 | 0,0250751 | 0 | 0 | 0 | 0,2570986 | 0,1713962 | 0 | 0 | 0,0532726 | 0,0367 |  |  |
| 13 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0656421 | 0,0005881 | 0 | 0 | 0,048015 | 0,0002219 | 0 | 0 | 0,5002636 | 0,0193960 | 0 | 0 | 0,1360056 | 0,0041020 |  |  |
| 14 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0020904 | 0 | 0 | 0 | 0,0036581 | 0 | 0 | 0 | 0,0198985 | 0,0072879 | 0 | 0 | 0,0121377 | 0,0033482 |  |  |
| 15 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0497633 | 0 | 0 | 0 | 0,0848796 | 0 | 0 | 0 | 0,7686466 | 0,0459255 | 0 | 0 | 0,2392638 | 0,0114719 |  |  |
| 16 | Филиал "Энергосеть Чебулинского района" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0045676 | 0,0000123 | 0 | 0 | 0,0014196 | 0,0000038 |  |  |
| 17 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0156715 | 0 | 0 | 0 | 0,0149502 | 0 | 0 | 0 | 0,2489995 | 0,0022751 | 0 | 0 | 0,0498364 | 0,0012589 |  |  |
| 18 | Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0092070 | 0 | 0 | 0 | 0,0230930 | 0 | 0 | 0,0011939 | 0,5111244 | 0,0008416 | 0 | 0,0004974 | 0,1269941 | 0,0004324 |  |  |
| 19 | Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0159668 | 0 | 0 | 0 | 0,0203685 | 0 | 0 | 0 | 0,1722661 | 0,0023484 | 0 | 0 | 0,0859433 | 0,0005472 |  |  |
| 20 | Филиал "Энергосеть Тисульского района"ООО "КЭнК" | 0 | 0,0009534 | 0,0200112 | 0 | 0 | 0,0035663 | 0,0215203 | 0 | 0 | 0,0172283 | 0,1917981 | 0,0047003 | 0 | 0,0044311 | 0,588708 | 0,0026059 |  |  |
| 21 | Филиал «Энергосеть г. Новокузнецка» | 0 | 0 | 0,0641104 | 0,0006425 | 0 | 0 | 0,0258978 | 0,0002602 | 0 | 0 | 0,8605663 | 0,2571515 | 0 | 0 | 0,1623013 | 0,0815161 |  |  |
|  | Всего по сетевой организации | 0 | 0,0589477 | 1,0619178 | 0,0022446 | 0 | 0,0736220 | 0,9969005 | 0,0011977 | 0 | 0,1683454 | 11,3011182 | 2,2580272 | 0 | 0,0575200 | 2,5513689 | 0,5694453 |  |  |