2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Показатель | Значение показателя, годы |
| 2022 | 2023 | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (cid:image001.png@01D18373.520CBFE0) | 0,91121 | 1,5307 | 0,61949 |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,01175 | 2,13 | 2,11825 |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0,89749 | 2,136034 | 1,238544 |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | 0,00195 | 1,620152 | 0,20701 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (cid:image002.png@01D18373.520CBFE0) | 0,83346 | 1,04047 | 0,20701 |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,02305 | 4 | 3,97695 |
| 2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0,80927 | 2,091473 | 1,282203 |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | 0,00115 | 1,091673 | 1,090523 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (cid:image003.png@01D18373.520CBFE0) | 7,91509 | 7,45218 | -0,46291 |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0,08899 | 0 | -0,08899 |
| 3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,02248 | 24,0333 | 24,01085 |
| 3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 6,39337 | 11,629406 | 5,236036 |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | 1,41026 | 7,975063 | 6,564803 |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (cid:image004.png@01D18373.520CBFE0) | 2,10688 | 1,75736 | -0,34952 |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) | 0,01459 | 0 | -0,01459 |
| 4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,00902 | 6 | 5,99098 |
| 4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 1,707784 | 2,900775 | 1,192991 |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | 0,375491 | 1,884547 | 1,509056 |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |